

**DESCRIZIONE**

Contenitori per manipolazione e lo stoccaggio di prodotto chimici di laboratorio (sostanze e preparati) quali agenti chimici, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, agenti chimici tossici e molto tossici, agenti chimici corrosivi, agenti chimici irritanti e/o nocivi, agenti chimici infiammabili, facilmente infiammabili, comburenti e potenzialmente esplosivi, agenti biologici gruppo I, agenti biologici gruppo II e MOGM.

**PERICOLI PRINCIPALI**

Il corretto utilizzo degli armadi per lo stoccaggio delle sostanze e dei preparati previene: -rischio chimico (compreso incendio o di esplosione); -rischio di caduta o di rovesciamento dei contenitori; -rischio infragilimento dei contenitori.

**NORMATIVA**

EN 14470-1, EN 14727

**MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

# 

|  |
| --- |
| **PRIMA DELL’USO** |
| 1. L’attrezzatura deve essere usata da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle operazioni consentite. |
| 1. Accertarsi della corretta installazione |
| 1. Verificare se all’interno non ci siano sostanze incompatibili con gli agenti da inserire |
| **DURANTE L’USO** |
| 1. Rispettare i carichi e i volumi previsti da manuale per lo stoccaggio |
| 1. Non introdurre sostanze incompatibili |
| 1. Accertarsi della corretta chiusura dei contenitori |
| 1. Inserire solo contenitori etichettati |
| **DOPO L’USO** |
| 1. Chiudere il box a chiave |

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

# 

# 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPECIFICHE** | | **CONFORMITA’** |  | **SPECIFICHE** | | **CONFORMITA’** |
| Risultati immagini per DPI | Guanti | EN420 - EN374 - EN388 3100 |  | Immagine correlata | Occhiali protettivi | EN 166:2001 |
|  |  |  |  | http://www.temasafety.eu/wp-content/uploads/2013/03/DPI-di-3%C2%B0-Categoria.jpg | Camice | EN 13034:2009 |

*La consultazione della presente scheda non sostituisce la necessaria lettura del manuale d’uso e manutenzione dell’attrezzatura in oggetto. Essa è stata redatta al fine di fornire agli utilizzatori, formati e addestrati ove necessario, un promemoria sintetico delle indicazioni contenute nel manuale medesimo.*