**DESCRIZIONE**

utilizzato per mescolare, omogeneizzare e sciogliere le sostanze all'interno di contenitori anche di tipo industriale.

Gli agitatori possono essere di tipo magnetico, meccanico, a scuotimento e basculanti e possono mescolare sostanze diverse, soluzioni, reagenti, ecc, creando così delle miscele pronte per essere analizzate.

**PERICOLI PRINCIPALI**

Contatto con organi in movimento; cesoiamento con organi di trasmissione; elettrico

**NORMATIVA**

Manuale d’uso e manutenzione

Rif. D. Lgs 17/2010 (Direttiva Macchine)

Rif. D. Lgs 81/08

**MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

#

|  |
| --- |
| **PRIMA DELL’USO** |
| 1. Verificare il macchinario ha la conformità alle norme (CE)
 |
| **DURANTE L’USO** |
| 1. verificare che la velocità di rotazione, od in generale di movimento, sia adatta a non provocare schizzi o rotture dei contenitori
 |
| 1. verificare che il contenitore del campione sia integro e sia possibile chiuderlo in modo ermetico e stabile per evitare schizzi
 |
| 1. verificare che in caso sia necessario trattenere con le mani il contenitore o il coperchio assicurarsi di poter garantire una buona presa (contenitore e guanti ben asciutti e non unti)
 |
| 1. aprire i contenitori sotto cappa attendendo qualche minuto prima di sollevare il coperchio per permettere agli aerosol di depositarsi
 |
| **DOPO L’USO** |
| 1. disattivare l'interruttore principale e disinserire la spina della corrente prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione
 |
| 1. non smontare mai nessun dispositivo di sicurezza presente sulla macchina
 |

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

#

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPECIFICHE** | **CONFORMITA’** |  | **SPECIFICHE** | **CONFORMITA’** |
|  | Guanti specifici | EN 374 |  |  | Maschera facciale | EN149:2001 |
|  | Camice monouso | EN 13034:2009 |  |  |  |  |

*La consultazione della presente scheda non sostituisce la necessaria lettura del manuale d’uso e manutenzione dell’attrezzatura in oggetto. Essa è stata redatta al fine di fornire agli utilizzatori, formati e addestrati ove necessario, un promemoria sintetico delle indicazioni contenute nel manuale medesimo.*